Приложение №1 к Договору от «___» ____________ № ГМТ-_________

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по объектам указанным в п. 3 настоящего приложения

|  | Основание для разработки документации на ТП | «Комплексная программа установки сантехнических модулей филиала Средневолжский», (код 16 037). Протокол Заседания Инвестиционного комитета ИК-13/21 от 07.06.2021. |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | 2.1. Технические требования на изготовление и установку сантехнических модулей. 2.2. Список объектов Общества подлежащих оснащению модульными СУ в рамках реализации ИП «Комплексная программа установки сантехнических модулей» на объектах ГМИ ООО «Газпром газомоторное топливо» 2.3. Типовой перечень объектов/подобъектов для отнесения затрат по строительству (реконструкции) объектов газомоторной инфраструктуры, утвержденный Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 19.09.2017 № 0546/17. 2.4. Книга фирменного стиля розничной сети АГНКС. |
|  | Местоположение предприятия, здания, сооружения | № п/п Объект Адрес объекта | Тип модульного СУ Количество, шт. 1 АГНКС-1 г. Саранск Саранск, Александровское ш. 3км двухкабиночный 1 2 АГНКС-1 г. Альметьевск Альметьевск ул. Объездная д 40 двухкабиночный 1 3 АГНКС-1 г. Казань, ул. Химиков г. Казань, ул. Химиков д.16 двухкабиночный | 1 4 АГНКС-2 г. Казань, Оренбургский тракт г.Казань, Оренбургский тракт д. 146 двухкабиночный 1 5 АГНКС-3 г. Казань, Мамадышский тракт г. Казань, Мамадышский тракт д.55а двухкабиночный 1 6 АГНКС-1 г. Мамадыш Республика Татарстан, Мамадышский район, Красногорское с/п, автодорога Москва-Уфа 967 км. двухкабиночный 1 7 АГНКС-1 г. Нижнекамск, ул. Соболековская РТ, г.Нижнекамск, промзона, ул. Соболековская 12 двухкабиночный 1 8 АГНКС-1 г. Ульяновск, ул. Ключевая Ульяновск_с.Белый Ключ, ул. Ключевая д.4 двухкабиночный 1 9 АГНКС-1 г. Димитровград Димитровград_1_р.п.Мулловка Мулловское ш. д.3 однокабиночный 1 10 АГНКС-1 г. Чебоксары г.Чебоксары, Вурнарское шоссе д.42 двухкабиночный 1 11 АГНКС-1 г. Пенза г. Пенза, ул. 40 лет октября, 24 двухкабиночный 1 12 АГНКС-1 г. Самара Самара, Уральское ш. д.14 двухкабиночный 1 13 АГНКС-2 г. Самара, пр. Карла Маркса Самара, пр-т Карла-Маркса д.522 двухкабиночный 1 14 АГНКС-1 г. Сызрань Сызрань, п.Новая Крымза 7,5км трассы Сызрань-Ульяновск двухкабиночный 1 15 АГНКС-1 г. Тольятти (Автозаводское ш-се) Тольятти, Автозаводское ш. д.10б двухкабиночный 1 16 АГНКС-1 г. Чапаевск Чапаевск, ул. Антропова д.2 однокабиночный 1 17 АГНКС-2 Набережные Челны Набережные Челны, ул. Старосармановская 2 двухкабиночный 1 18 АГНКС-1 г. Балашов г. Балашов Саратовское шоссе, 12 двухкабиночный 1 19 АГНКС-1 г. Петровск пос. Газовиков (2,2 км южнее Петровского ЛПУМГ) двухкабиночный 1 20 АГНКС-2 г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы г. Саратов пл. Советско-Чехословацкой дружбы, д. 2 однокабиночный 1 21 АГНКС-1 г. Нурлат ул. Циолковского д.64 однокабиночный 1 22 АГНКС-1 с. Новая Тура Зеленодольский р-н, с.п. Осиновское, территория Газозаправочная станция, здание 1 двухкабиночный 1 23 АГНКС-1 с.п. Кулаевское с.п. Кулаевское двухкабиночный 1 24 АГНКС-1 с. Янтиково д. Янтиково двухкабиночный 1 25 АГНКС-1 с.п. Синьяльское с.п. Синьяльское двухкабиночный 1 |
|  | Вид строительства | 4.1. Техническое перевооружение. |
|  | Разрабатываемая документация | 5.1. Документация на выполнения комплекса работ по техническому перевооружению (далее - Документация). |
|  | Порядок разработки документации | 6.1. Генеральному подрядчику выполнить съемку существующих объектов на территории АГНКС с указанием всех зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на топографической съемке. 6.2. Генеральному подрядчику выполнить комплекс инженерных изысканий, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 12 мая 2017 года), СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (дата введения 01.07.2017), разработанным техническим заданием на выполнение инженерных изысканий и программой инженерных изысканий, согласованных с Заказчиком, в объеме, достаточном для ДТП. 6.3. Состав и содержание разделов Документации сформировать в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной деятельности и другими нормативными документами, а также Техническими требованиями. Объём и качество документации должно быть достаточным для прохождения экспертизы промышленной безопасности и выполнения комплекса работ по техническому перевооружению. |
|  | Особые условия строительства | 7.1. В соответствии с картой общего сейсмического районирования территорий РФ ОСР-97 (СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»). |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | 8.1. Основные технико-экономические показатели определить в Документации с учетом Технических требований. 8.2. Сметную документацию сформировать в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов кульутрного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений), действующими нормативными документами РФ и Методическими указаниями ООО «Газпром газомоторное топливо» о порядке формирования сметной (инвестиционной) стоимости объектов по строительству и реконструкции в Обществе, утвержденными Приказом Общества от 13.04.2018 № 0275/18. 8.3. Сметную стоимость сформировать базисно-индексным методом по состоянию на 01 января года окончания проектирования с применением индексов пересчета в текущие цены выпускаемые МИСТРОЙ РОССИИ. Выполнить в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 9.1. 8.4. Сметные цены на строительные ресурсы принимать по Сборникам сметных цен на материалы, серийное оборудование по ФССЦ. При отсутствии стоимости в ФССЦ применять согласовав с Заказчиком Спецификацию, Прайс-лист, счет-фактуру, коммерческое предложение от поставщиков. 8.5. Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программном комплексе Гранд-Смета. |
|  | Особые требования к разработке документации | 9.1. В составе пояснительной записки предусмотреть перечень объектов/подобъектов, разработанный в соответствии с типовым перечнем объектов/подобъектов для отнесения затрат по строительству (реконструкции) объектов газомоторной инфраструктуры, утвержденному Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 19.09.2017 № 0546/17. 9.2. Документация, в случае необходимости, должна включать в себя согласования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и полученными техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Учесть охранные зоны инженерных сетей, сооружений и объектов. При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей с получением соответствующих технических условий и согласований. 9.3 Документация при необходимости должна содержать ведомость площадей земельных участков, подлежащих отводу на период строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта с учетом внеплощадочных инженерных сетей, включая примыкания к автодороге, с распределением по землепользователям. Ведомость составляется на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с приложением проекта их границ, каталога координат поворотных точек границ отвода земель. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному технологическому оборудованию | 10.1. Режим работы объекта круглосуточный, круглогодичный. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | 11.1. Выполнить в соответствии с Техническими требованиями. |
|  | Технологическая связь | 12.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами и Техническими требованиями. |
|  | Энергоснабжение | 13.1. Выполнить в соответствии с Техническими требованиями и полученными техническими условиями. |
|  | Требования к разработке сводных заказных спецификаций (СЗС) | 14.1. В составе Документации выполнить сборник спецификаций оборудования (ССО) в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 9.1. |
|  | Генеральный подрядчик | 15.1. __________________ |
|  | Заказчик | 16.1. ООО «Газпром газомоторное топливо». |
|  | Источник финансирования | 17.1. Капитальные вложения ООО «Газпром газомоторное топливо» |
|  | Срок выполнения работы | 18.1. В соответствии с Графиком выполнения работ к договору. |
|  | Условия изменения задания | 19.1. В течение срока действия договора. Изменения к заданию утверждаются Заказчиком. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | 20.1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R (DVD-R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). 20.2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования объекта проектирования, стадии разработки, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. 20.3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания и файл «Ведомость электронной версии документации». 20.4. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 20.5. Документацию в электронном виде предоставить в отсканированном виде в формате PDF с подписями и печатями и редактируемом виде в форматах Microsoft office и DWG (AutoCAD). 20.6. Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программного комплекса Гранд-Смета. |
|  | Дополнительные требования | 21.1. Обеспечить сопровождение документации в органах экспертизы до получения заключения экспертизы промышленной безопасности. Место проведения экспертизы определяет Заказчик. 21.2. Подать заключение промышленной безопасности в Ростехнадзор в порядке, предусмотренном законодательством РФ (при соответствующем поручении Заказчика). 21.3. Предоставить Заказчику Ведомость устранения замечаний экспертизы. 21.4. При необходимости получить технические условия на вынос и пересечение инженерных коммуникаций, исходные данные ГО ЧС, вывоз отходов и иные исходные данные, требуемые для разработки документации на техническое перевооружение. |

| Генеральный подрядчик: __________________ М.П. | Заказчик: ООО «Газпром газомоторное топливо» _______________________ М.П. |
| --- | --- |