Приложение №1 к Договору от «___» ____________ № ГМТ-_________

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по объектам указанным в п. 3 настоящего приложения

|  | Основание для разработки документации на ТП | 1.1. «Комплексная программа установки сантехнических модулей филиала Уральский», (код 66 017). 1.2. Протокол Заседания Инвестиционного комитета ИК-13_21 от 07.06.2021. |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | 2.1. Технические требования на изготовление и установку сантехнических модулей. 2.2. Список объектов Общества подлежащих оснащению модульными СУ в рамках реализации ИП «Комплексная программа установки сантехнических модулей» на объектах ГМИ ООО «Газпром газомоторное топливо» 2.3. Типовой перечень объектов/подобъектов для отнесения затрат по строительству (реконструкции) объектов газомоторной инфраструктуры, утвержденный Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 19.09.2017 № 0546/17. 2.4. Книга фирменного стиля розничной сети АГНКС. |
|  | Местоположение предприятия, здания, сооружения | № п/п Объект Адрес объекта | Тип модульного СУ Кол-во, шт. 1 АГНКС-1 г. Курган, Шадринский тракт Курганская область, г. Курган, Шадринский тракт, 5-й километр однокабиночный 1 2 АГНКС-2 г. Курган, ул. Белинского Курганская область, г. Курган, ул. Белинского, д.19а однокабиночный | 1 3 АГНКС-1 г. Шадринск Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, 2км однокабиночный 1 4 АГНКС-3 г. Оренбург, Загородное шоссе Оренбургская область, г. Оренбург, Загородное шоссе, д.7 однокабиночный 1 5 АГНКС-1 г. Орск, ул. Перегонная Оренбургская область, г. Орск, ул. Перегонная, д.27 однокабиночный 1 6 АГНКС-1 г. Пермь Пермский край, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д.143 однокабиночный 1 7 АГНКС-2 г. Пермь Пермский край, г. Пермь, ул. Лянгасова, д.70 однокабиночный 1 8 АГНКС-1 г. Соликамск Пермский край, Соликамск, Карналлитовая улица, 30 однокабиночный 1 9 АГНКС-1 г. Кумертау Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Магистральная, д.9 однокабиночный 1 10 АГНКС-1 г. Мелеуз Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Тамьянская, д.2 однокабиночный 1 11 АГНКС-1 г. Октябрьский Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 1287км трассы М-5 однокабиночный 1 12 АГНКС-1 г. Салават, ул. Южная Республика Башкортостан, г. Салават. ул. Южная, д.21 однокабиночный 1 13 АГНКС-2 г. Салават, ул. Первомайская Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Первомайская, д.72 однокабиночный 1 14 АГНКС-1 г. Стерлитамак, ул. Западная Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Западная, д.20 однокабиночный 1 15 АГНКС-2 г. Стерлитамак, Оренбургский тракт Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Оренбургский тракт, 33 однокабиночный 1 16 АГНКС-1 г. Екатеринбург, пер. Энергетиков Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энергетиков, д.19 однокабиночный 1 17 АГНКС-2 г. Екатеринбург, Промышленный проезд Свердловская область, г. Екатеринбург, Промышленный пр., д.12 однокабиночный 1 18 АГНКС-3 г. Екатеринбург, ул. Варшавская Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д.7 однокабиночный 1 19 АГНКС-1 г. Каменск-Уральский Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д.49 однокабиночный 1 20 АГНКС-1 г. Невьянск Свердловская область, Невьянский район, в западной части с. Шурала однокабиночный 1 21 АГНКС-1 г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточенское ш. однокабиночный 1 22 АГНКС-2 г. Нижний Тагил, Московское шоссе Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш. однокабиночный 1 23 АГНКС-3 г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе Свердловская область, г. Нижний Тагил, Свердловское ш., в районе АЗС №87 однокабиночный 1 24 АГНКС-4 г. Нижний Тагил, ул. Балакинская Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, д.45 однокабиночный 1 25 АГНКС-1 г. Первоуральск Свердловская область, г. Первоуральск,ул. Талица, д.114 однокабиночный 1 26 АГНКС-1 г. Полевской Свердловская область, г. Полевской, ул. Магистраль, д.8 однокабиночный 1 27 АГНКС-1 г. Ижевск Удмуртская Республика, г. Ижевск, д. Пирогово, ул. Азина, д.43 однокабиночный 1 28 АГНКС-1 г. Белоярский ХМАО, г. Белоярский, промзона-2, № 20 однокабиночный 1 29 АГНКС-1 г. Сургут ХМАО, г. Сургут, ул. Электротехническая 13 однокабиночный 1 30 АГНКС-1 г. Златоуст Челябинская область, г. Златоуст, запад. ст-на трамвайного кольца пр-та им.Ю.А.Гагарина однокабиночный 1 31 АГНКС-1 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.124 однокабиночный 1 32 АГНКС-2 г. Магнитогорск, ул. Электросети Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Электросети, д.30 однокабиночный 1 33 АГНКС-1 г. Челябинск, ул. Автодорожная Челябинская область, г. Челябинск, автодорога Северный луч, 9 однокабиночный 1 34 АГНКС-2 г. Челябинск, Копейское шоссе Челябинская область, г. Челябинск, проезд Большой Западный, 18 однокабиночный 1 35 АГНКС-3 г. Челябинск Челябинская область, г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, 2и однокабиночный 1 36 АГНКС-1 г. Надым ЯНАО, г. Надым, выезд из города, а/дорога Надым-Аэропорт однокабиночный 1 |
|  | Вид строительства | 4.1. Техническое перевооружение. |
|  | Разрабатываемая документация | 5.1. Документация на выполнения комплекса работ по техническому перевооружению (далее - Документация). |
|  | Порядок разработки документации | 6.1. Генеральному подрядчику выполнить съемку существующих объектов на территории АГНКС с указанием всех зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на топографической съемке. 6.2. Генеральному подрядчику выполнить комплекс инженерных изысканий, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 12 мая 2017 года), СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (дата введения 01.07.2017), разработанным техническим заданием на выполнение инженерных изысканий и программой инженерных изысканий, согласованных с Заказчиком, в объеме, достаточном для ДТП. 6.3. Состав и содержание разделов Документации сформировать в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной деятельности и другими нормативными документами, а также Техническими требованиями. Объём и качество документации должно быть достаточным для прохождения экспертизы промышленной безопасности и выполнения комплекса работ по техническому перевооружению. |
|  | Особые условия строительства | 7.1. В соответствии с картой общего сейсмического районирования территорий РФ ОСР-97 (СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»). |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | 8.1. Основные технико-экономические показатели определить в Документации с учетом Технических требований. 8.2. Сметную документацию сформировать в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов кульутрного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений), действующими нормативными документами РФ и Методическими указаниями ООО «Газпром газомоторное топливо» о порядке формирования сметной (инвестиционной) стоимости объектов по строительству и реконструкции в Обществе, утвержденными Приказом Общества от 13.04.2018 № 0275/18. 8.3. Сметную стоимость сформировать базисно-индексным методом по состоянию на 01 января года окончания проектирования с применением индексов пересчета в текущие цены выпускаемые МИСТРОЙ РОССИИ. Выполнить в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 9.1. 8.4. Сметные цены на строительные ресурсы принимать по Сборникам сметных цен на материалы, серийное оборудование по ФССЦ. При отсутствии стоимости в ФССЦ применять согласовав с Заказчиком Спецификацию, Прайс-лист, счет-фактуру, коммерческое предложение от поставщиков. 8.5. Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программном комплексе Гранд-Смета. |
|  | Особые требования к разработке документации | 9.1. В составе пояснительной записки предусмотреть перечень объектов/подобъектов, разработанный в соответствии с типовым перечнем объектов/подобъектов для отнесения затрат по строительству (реконструкции) объектов газомоторной инфраструктуры, утвержденному Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 19.09.2017 № 0546/17. 9.2. Документация, в случае необходимости, должна включать в себя согласования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и полученными техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Учесть охранные зоны инженерных сетей, сооружений и объектов. При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей с получением соответствующих технических условий и согласований. 9.3 Документация при необходимости должна содержать ведомость площадей земельных участков, подлежащих отводу на период строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта с учетом внеплощадочных инженерных сетей, включая примыкания к автодороге, с распределением по землепользователям. Ведомость составляется на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с приложением проекта их границ, каталога координат поворотных точек границ отвода земель. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному технологическому оборудованию | 10.1. Режим работы объекта круглосуточный, круглогодичный. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | 11.1. Выполнить в соответствии с Техническими требованиями. |
|  | Технологическая связь | 12.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами и Техническими требованиями. |
|  | Энергоснабжение | 13.1. Выполнить в соответствии с Техническими требованиями и полученными техническими условиями. |
|  | Требования к разработке сводных заказных спецификаций (СЗС) | 14.1. В составе Документации выполнить сборник спецификаций оборудования (ССО) в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 9.1. |
|  | Генеральный подрядчик | 15.1. __________________ |
|  | Заказчик | 16.1. ООО «Газпром газомоторное топливо». |
|  | Источник финансирования | 17.1. Капитальные вложения ООО «Газпром газомоторное топливо» |
|  | Срок выполнения работы | 18.1. В соответствии с Графиком выполнения работ к договору. |
|  | Условия изменения задания | 19.1. В течение срока действия договора. Изменения к заданию утверждаются Заказчиком. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | 20.1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R (DVD-R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). 20.2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования объекта проектирования, стадии разработки, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. 20.3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания и файл «Ведомость электронной версии документации». 20.4. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 20.5. Документацию в электронном виде предоставить в отсканированном виде в формате PDF с подписями и печатями и редактируемом виде в форматах Microsoft office и DWG (AutoCAD). 20.6. Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программного комплекса Гранд-Смета. |
|  | Дополнительные требования | 21.1. Обеспечить сопровождение документации в органах экспертизы до получения заключения экспертизы промышленной безопасности. Место проведения экспертизы определяет Заказчик. 21.2. Подать заключение промышленной безопасности в Ростехнадзор в порядке, предусмотренном законодательством РФ (при соответствующем поручении Заказчика). 21.3. Предоставить Заказчику Ведомость устранения замечаний экспертизы. 21.4. При необходимости получить технические условия на вынос и пересечение инженерных коммуникаций, исходные данные ГО ЧС, вывоз отходов и иные исходные данные, требуемые для разработки документации на техническое перевооружение. |

| Генеральный подрядчик: __________________ М.П. | Заказчик: ООО «Газпром газомоторное топливо» _______________________ М.П. |
| --- | --- |