Приложение №1 к Договору от «___» ____________ № ГМТ-_________

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по техническому перевооружению газозаправочных колонок (ГЗК) на АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо» (код 66-009) на 
АГНКС-1 г. Новый Уренгой (код 000012544)

|  | Основание для разработки документации на ТП | - Инвестиционная программа ООО «Газпром газомоторное топливо» на 2021 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | 2.1. Технические требования на разработку документации по техническому перевооружению на объекте АГНКС-1 г. Новый Уренгой |
|  | Вид работ | 3.1. Техническое перевооружение (Замена ГЗК). |
|  | Разрабатываемая документация | 4.1. Документация по техническому перевооружению. |
|  | Порядок разработки документации | 5.1. Состав и содержание разделов Документации сформировать в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной деятельности и другими нормативными документами, а также Техническими требованиями. Объём и качество документации должно быть достаточным для прохождения экспертизы промышленной безопасности и выполнения комплекса работ по техническому перевооружению. |
|  | Требования по вариантной разработке | 6.1. Не требуется |
|  | Особые условия строительства | 7.1. Не требуется |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному технологическому оборудованию | 8.1. Режим работы объекта круглосуточный, круглогодичный. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | 9.1. Во Внешнем оформлении руководствоваться требованиями Книги фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо». |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 10.1. Не требуется. |
|  | Технологическая связь | 11.1. Не требуется |
|  | Энергоснабжение | 12.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами и техническими требованиями на разработку документации по техническому перевооружению и полученным техническим условиям. |
|  | Автоматизация технологических процессов, метрологическое обеспечение и организация измерений углеводородных сред. | 13.1. Разделы по автоматизации разработать в соответствии с ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 21.408-2013, другими НТД РФ в области автоматизации и техническим требованиям на разработку документации по техническому перевооружению (Приложение 1.1). |
|  | Требования по энергоснабжению | 14.1. Не требуется |
|  | Автоматизированная система отгрузки топлива | 15.1. Выполнить в соответствии с техническими требованиями на разработку документации по техническому перевооружению (Приложение 1.1). |
|  | Требования по режиму безопасности и гигиене труда | 16.1. Не требуется. |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | 17.1. Не требуется |
|  | Требования по ассимиляции производства | 18.1. Не требуется. |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 19.1. Не требуется. |
|  | Требования по пожарной безопасности | 20.1. Не требуется. |
|  | Требования к системам безопасности и охране объектов | 21.1. Не требуется. |
|  | Определение затрат на страхование | 22.1. Выполнить в соответствии с со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госкомитета РФ по строительству и ЖКК от 18.07.2002 №НЗ-3942/7. |
|  | Генеральный подрядчик | 23.1. Генеральный подрядчик определяется по результатам проведения конкурсных процедур. |
|  | Заказчик | 24.1. ООО «Газпром газомоторное топливо». |
|  | Источник финансирования | 25.1. Капитальные вложения ООО «Газпром газомоторное топливо». |
|  | Срок выполнения работы | 26.1. В соответствии с Графиком выполнения работ к договору. |
|  | Срок действия задания. Условия изменения задания | 27.1. В течение срока действия Договора. Изменения к заданию утверждаются Заказчиком. |
|  | Порядок сдачи работы | 28.1. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику материалы в 2-х оригинальных экземплярах на бумажных носителях и в 2-х экземплярах на электронных носителях. Материалы для предварительного согласования предоставляет в 1-м экземпляре на электронных носителях или посредством передачи через ftp-ресурс. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | 29.1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R (DVD-R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования объекта проектирования, стадии разработки, Заказчика, Генерального подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания и файл «Ведомость электронной версии документации». Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Документацию в электронном виде предоставить в отсканированном виде в формате PDF с подписями и печатями и редактируемом виде в форматах Microsoft office и DWG (AutoCAD). Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программного комплекса Гранд-Смета. |
|  | Дополнительные требования | 30.1. Обеспечить сопровождение проектной документации в органах экспертизы до получения положительного заключения. Место проведения экспертизы определяет Заказчик. Предоставить Заказчику Ведомость устранения замечаний экспертизы. |

Генеральный подрядчик:					Заказчик:

Директор Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

________________/___________/				________________/К.Г. Складанов/

М.П.								М.П.