Приложение № 1.1

к договору № ______________________

от «___»___________20__ г.

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

АГНКС ЦЕНТРАЛЬНОГО ФИЛИАЛА

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

в части замены узлов учета газа на собственные нужды

|  | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ООО «Газпром газомоторное топливо». |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные | Сбор исходных данных осуществляется Подрядчиком в процессе обследования Объекта. Расходы, связанные со сбором исходных данных, возлагаются на Подрядчика. Технические требования н проектную документацию и систему коммерческого измерения расхода газа (Приложение №1.1). |
|  | Наименование объектов | АГНКС-1 г. Тверь 2. АГНКС-1 г. Смоленск 3 . АГНКС-1 г. Воронеж 4 . АГНКС-2 г. Воронеж 5 . АГНКС-1 г. Курск 6. АГНКС-2 г. Курск 7 . АГНКС-4 г. Курск 8 . АГНКС-1 г. Россошь 9. АГНКС-1 г. Белгород 10. АГНКС-2 г. Белгород 11. АГНКС-1 г. Старый Оскол 12. АГНКС-1 г. Брянск 13. АГНКС-2 г. Брянск 14. АГНКС-1 г. Орел 15. АГНКС-2 г. Орел (два счетчика) 16. АГНКС-1 г. Владимир 17. АГНКС-1 г. Иваново 18. АГНКС-1 г. Рязань |
|  | Вид работ | Техническое перевооружение (Замена системы измерения расхода газа на собственные нужны). |
|  | Разрабатываемая документация | Документация на выполнение комплекса работ по техническому перевооружению (ДТП) |
|  | Порядок разработки документации | Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3), требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и другими нормативными документами, а также Техническими требованиями на проектирование. Объём и качество проектной документации должно быть достаточным для прохождения Экспертизы и производства строительно-монтажных работ. |
|  | Требования по вариантной разработке | Не требуется |
|  | Особые условия выполнения работ | Не требуется |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному технологическому оборудованию | Режим работы объекта круглосуточный, круглогодичный. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам законодательства РФ. Предусмотреть применение сертифицированного оборудования. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | Архитектурно-строительные решения выполнить на основании материалов обследования. Проектом предусмотреть не затрагивание конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов. Проектируемый УИРГ должен быть устойчив к воздействию климатических факторов. |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется |
|  | Использование комплектной поставки оборудования | В проекте применить оборудование максимально заводской готовности. |
|  | Технологическая связь | С УИРГ должна быть обеспечена прием и передача данных, тип передачи информации необходимо согласовать с Региональной компанией по реализации газа, а также реализовать передачу телеметрических сигналов на диспетчерский пункт газоснабжающей организации, тип системы телеметрии определяется по согласованию с региональным представительством сбытовой компании. Иные виды связи – по согласованию с Заказчиком. |
|  | Энергоснабжение | Выполнить в соответствии с нормативными документами и техническими требованиями на проектирование и полученными техническими условиями. |
|  | Автоматизация технологических процессов, метрологическое обеспечение и организация измерений углеводородных сред | Не требуется. |
|  | Требования по энергосбережению | Не требуется. |
|  | Требования по режиму безопасности и гигиене труда | Не требуется. |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
|  | Требования по ассимиляции производства | Не требуется. |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется. |
|  | Требования по пожарной безопасности | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства объектов, обеспечивающих пожарную безопасность. |
|  | Требования к системам безопасности и охране объектов | Не требуется. |
|  | Определение затрат на страхование | Выполнить в соответствии с со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госкомитета РФ по строительству и ЖКК от 18.07.2002 №НЗ-3942/7. |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | В проектной документации должен быть предусмотрен раздел «Метрологическое обеспечение». Обеспечить выполнение на всех этапах разработки и эксплуатации и соответствие с требованиями действующих нормативных документов газовой отрасли и Госстандарта РФ, согласно требованиям ГОСТ 8.611-2013. |
|  | Требования к методике выполнения измерения | В соответствии с Федеральным законом №102 «Об обеспечении единства измерений» |
|  | Генеральный подрядчик | Не требуется. |
|  | Заказчик | ООО «Газпром газомоторное топливо». |
|  | Источник финансирования | Капитальные вложения ООО «Газпром газомоторное топливо». |
|  | Срок выполнения работы | В соответствии с Графиком выполнения работ к договору. |
|  | Срок действия задания. Условия изменения задания | В течение срока действия Договора. Изменения к заданию утверждаются Заказчиком. |
|  | Порядок согласования | Проектную документацию согласовать с ООО «Газпром газомоторное топливо». Проектную документацию согласовать с региональным представительством газоснабжающей организацией, с проставлением штампа «согласовано/в работу» или иным подтверждением о согласовании. Расходы, связанные с проведением согласования проектной документации, несет Подрядчик. |
|  | Проведение экспертизы материалов проекта | Организовать проведение экспертизы промышленной безопасности материалов проекта, с получением положительного заключения и регистрацией в органах Ростехнадзора. |
|  | Порядок сдачи работы | Подрядчик предоставляет Заказчику материалы в 5-ти экземплярах (3 оригинала и 2 копии) на бумажных носителях и в 2-х экземплярах на электронных носителях. Материалы для предварительного согласования предоставляет в 1-м экземпляре на электронных носителях. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Электронная версия комплекта документации передается на CD-R (DVD-R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования объекта проектирования, стадии разработки, Заказчика, Генерального подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания и файл «Ведомость электронной версии документации». Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Документацию в электронном виде предоставить в отсканированном виде в формате PDF с подписями и печатями и редактируемом виде в форматах Microsoft office и DWG (AutoCAD). Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программного комплекса Гранд-Смета. |
|  | Дополнительные требования | Обеспечить сопровождение проектной документации в органах экспертизы до получения положительного заключения. Место проведения экспертизы определяет Заказчик. Предоставить Заказчику Ведомость устранения замечаний экспертизы. |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ /________ / | ___________________ / ____________ / |